附件1：

2010年全国职业院校技能大赛

中职组建筑工程技术技能比赛规程

一、竞赛名称：建筑工程技术技能比赛

二、项目设置

1.工程测量（闭合水准测量、全站仪坐标放样）

2.工程算量（手算、电算）

3.楼宇智能化（安防布线调试）

三、竞赛方式与参赛资格

1.竞赛方式

工程测量项目由3名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），由工作组完成竞赛规定的工作任务。每省市至多报两个工作组（限报6名学生）。

工程算量项目由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每省市限报3名学生。

楼宇智能化（安防布线调试）项目由2名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），由工作组完成竞赛规定的工作任务。每省市至多报两个工作组（限报4名学生）。

参赛队领队1人，每个赛项的指导老师1-2人。各参赛队总人数不得超过21人（包括选手、指导教师、领队等）。

凡参加2010年全国职业院校技能大赛中职组建筑工程技能比赛的代表队，务必于2010年5月20日前按指定方式完成报名工作。

2.参赛资格

参赛选手必须是中等职业学校2010年度具有正式学籍的学生。各地教育、住房城乡建设部门要密切配合、相互协作、加强指导，共同做好参赛学生的资格审查、选拔、培训等工作。各省（区、市）教育厅（教委）、各计划单列市教育局、新疆生产建设兵团教育局职成教处负责本地参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

四、奖项设置

1.参赛选手奖

工程测量项目、工程算量项目、楼宇智能化项目的竞赛成绩根据相应竞赛规则评定排序。团体赛按照参赛组数、个人赛按照参赛人数的10%设一等奖，20%设二等奖， 30%设三等奖，设优秀奖若干。各赛项具体奖项数量按上述比例确定。比赛设置奖品。

2.指导教师奖

比赛为获得一等奖选手（组）的1名指导教师设置优秀指导教师奖。

五、竞赛规则

各竞赛项目的竞赛规则见附录。

六、竞赛注意事项

1.报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。一经发现将严肃查处，视情分别给予取消报名资格、取消竞赛资格、取消竞赛成绩、收回获奖证书、技能等级证书以及奖品等相应处理，并通报批评。情节严重者，将建议进一步追究有关人员和单位的责任。

2.参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会和执委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。

3.参赛选手在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止发生各类事故和意外。

4.各地教育、住房城乡建设部门在赛前举行相应的省级比赛和选拔赛，请将比赛日程和地点及时通报中国建设教育协会，以便组织学习、观摩和交流。

附录1：

“博飞杯”工程测量竞赛规则

一、竞赛内容

1.闭合水准测量

参赛小组在规定的时间内独立完成指定等外闭合水准路线测量；要求由一个已知高程点，测出五个待测点并现场进行内业计算，每人至少观测记录同一测站，每测站均采用双仪高法进行测站检核。

2.全站仪坐标放样

参赛小组在规定的时间内，根据给定的已知测站点坐标和已知定向点坐标，使用全站仪“放样”程序，放样三个坐标点组成三角形，并在地砖上用笔做好标记；在三角形的顶点上分别设站，用测回法一测回观测水平角并计算角度平均值，其中在该三角形指定的一个顶点上，用测回法一测回加测三角形另一点——该点——已知定向点之间的水平角，并计算角度平均值；在不同测站上，对测每一条边长并计算边长平均值；计算图形角度闭合差，在满足限差要求的情况下，平差计算角度值。要求每人至少完成三角形顶点一测站的边角观测记录工作。

二、完成工作任务的时间

完成“闭合水准测量”竞赛，规定用时为25分钟；完成“全站仪坐标放样”竞赛，规定用时为45分钟；计时都是从领取试题起，到仪器设备恢复原状并递交成果止；以现场裁判计时为准，超时不计算成绩。

三、竞赛场地和仪器设备说明

1.闭合水准测量竞赛，由赛会提供比赛场地、测量仪器、配套脚架及两根3m铝合金塔尺、记录表格、记录板，指定水准线路。其中测量仪器使用自动安平水准仪（北京博飞仪器股份有限公司 SZ1032水准仪）。

2.全站仪坐标放样竞赛，由赛会提供硬质比赛场地、测量仪器及附件（一台全站仪主机，两套带基座单棱镜组，三副三脚架）、记录表格、记录板、地砖（200*200）。其中测量仪器使用全站仪（北京博飞仪器股份有限公司 BTS-802CA全站仪）。

四、选手自带工具要求

1.闭合水准测量竞赛：签字笔、计算器（不带程序存储功能）、对讲机等。

2.全站仪坐标放样竞赛：签字笔、记号笔、直尺、3m或5m盒尺、计算器（不带程序存储功能）、对讲机等。

五、主要技术要求

1.闭合水准测量竞赛，容许高差闭合差，待测点高程值限差为±10mm，两次架站仪器高之差不小于10cm，测站检核限差为±5mm，。

2.全站仪坐标放样竞赛，水平角上下半测回较差≤20″；几何图形角度闭合差≤35″；四个平差后的角度值与理论值限差均为40″；边长平均值与理论值误差＜1/5000。

六、知识准备

熟练掌握水准仪的规范使用知识；掌握闭合水准测量观测和计算等相关知识。熟练掌握全站仪的使用知识；掌握测回法水平角测量相关知识；掌握相关的测量平差基本知识。

七、参赛规则

1.竞赛采用团队比赛形式，每个参赛小组由3名选手组成，男女不限，参加两项竞赛项目为同一组选手。

2.各队参赛顺序提前抽签决定。

3.参赛选手必须按照大会规定的参赛时间提前30分钟参加检录，统一进入比赛场地。

4.参赛选手着装统一，必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡，缺一者不准参加比赛。

5.比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可重新开始。

6.参赛小组必须独立完成规定的测量内容并现场进行内业计算，外业和内业数据必须直接填在规定的表格内（表格见附录1-附表1、2）。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

7.选手文明参赛，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测。

8.参赛小组应规范作业，注意测量安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器可不装箱，但须关机并从脚架上卸下，棱镜不得从觇牌上卸下。

9.比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及组员配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权终止比赛。

10.各参赛队比赛结束后，如对比赛过程有异议要求申诉，须在该队比赛结束后半小时内向大赛执委会提出书面或口头申诉，逾期不予办理。

八、评分标准及名次排列

在各项考核指标精度全部满足要求的前提下，按闭合水准测量时间占30%和全站仪坐标放样时间占70%的比例计算总用时。

排列选手名次以总用时多少来决定，总用时少者名次列前、多者名次列后，总用时相等者名次并列。

队名：

成员：1                   2                  3

密 封 线

附录1-附表1：边角测量记录、计算表

| 测站 | 盘位 | 目标 | 读数 | 半测回角值 | 一测回值 | 平差后角值 | 边长观测值 | 边长平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AB= BC= CA= |  |
| 三角形闭合差ω= 改正数-ω/3= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比赛用时：                   现场裁判签字：

队名：

成员：1                   2                  3

密 封 线

附录1-附表2：水准测量记录、计算表

| 测站 | 测点 | 水准尺读数/m |  | 高差/m | 平均高差/m | 改正后 高差 | 高程/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后视读数 | 前视读数 |  |  |  |  |  |
| 计算 检核 | ∑ |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | ∑a-∑b= (∑a-∑b)/2= ∑h= ∑(h/2)= H终—H始= |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果 检核 | fh=fh允=±5mmn= |  |  |  |  |  |  |  |

比赛用时：                   现场裁判签字：

附录2：

“广联达杯”工程算量竞赛规则

一、竞赛内容

工程算量竞赛包括手工算量（土建）和软件算量（钢筋）两部分。

1．手工算量部分

（1）竞赛范围

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则、附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则。

（2）竞赛图纸

建筑面积1000m2左右，3-5层框架结构、平屋顶、混凝土沉管灌注桩、普通

装修。

（3）竞赛内容

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A、附录B和施工图纸，按照任务要求，进行工程量清单编制。包括进行项目设置、选定项目编码、列出计量单位、描述项目特征、计算分部分项工程数量。

2．软件算量部分

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A、附录B和选定的图纸，按照任务要求，采用选定的钢筋算量软件进行钢筋工程量计算，并保存输入结果。

二、竞赛时间

竞赛时间共两个半天。

第一场：手工算量部分 时间：上午7：30—12：30，共5个小时

第二场：软件算量部分 时间：下午15：00—18：00，共3个小时

三、竞赛场地及设备说明

1．手工算量

手工算量竞赛拟安排在大教室完成或设计专用教室进行，赛会提供能摊放3#图纸的桌子，提供竞赛3#施工蓝图一套和专用工程量计算表和分部分项工程量清单表，一般每间教室比赛人数不超过25人。

2．软件算量

软件算量竞赛安排在计算机机房进行，每间计算机机房安排比赛人数一般不超过20人。比赛使用的钢筋算量软件，由参赛选手从广联达软件和鲁班软件中自行选定一种，由赛会指定专业人员统一负责安装。选手报名时备注栏中要写明所选软件。

四、选手自带工具、资料

1．计算器；

2．试题作答工具：黑色或蓝色的圆珠笔或签字笔、HB铅笔、三角尺或直尺、橡皮；

3．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（正版，不得有涂改和标记）。

4．平法G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图）：《03G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构》, 《03G101-2现浇混凝土板式楼梯》，《04G101-3筏形基础》，《04G101-4现浇混凝土楼面与屋面板》，《06G101-6独立基础、条形基础、桩基承台》。（只用于软件钢筋算量竞赛）。

五、知识准备与技术要求

1．知识准备

①房屋构造与识图知识及应用；

②建筑材料与施工工艺知识及应用；

③建筑工程计量知识及应用；

④装饰装修工程计量知识及应用；

⑤钢筋工程量计算知识及应用。

2．技术要求

①识读工程图纸；

②计算清单工程量；

③编制工程量清单；

④进行钢筋算量软件的操作。

六、竞赛规则

1．参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

2．参赛选手必须按照大会规定的参赛时间参加检录、进入比赛场地。

3．参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

4．饮水、上厕所均计在比赛时间之内。除正常饮水外，其他一切与竞赛无关的活动均需示意当值裁判，经裁判允许后方可进行。

5．软件算量比赛，同一参赛地区的选手原则上不安排在同一赛场内。

6．如临时电脑出现技术故障，导致比赛无法继续进行，由当值裁判酌情安排到其他计算机继续比赛，如无法解决，由裁判长（或副裁判长）视情况裁决。

7．为防止因计算机故障产生的数据丢失，请参赛选手随时、及时保存结果文件。

8．比赛结束后，选手不得再进行任何操作和计算工作，保存结果需经过检验，并与裁判员在登记簿上签字确认后，选手方可离开赛场，试卷和草稿纸都不得带出赛场。

七、评分标准及名次排列

1．手工算量与软件算量满分均为100分，具体根据专家裁判委员会制定的评分标准进行评分：选手竞赛总成绩=手工算量成绩×70%+软件算量成绩×30%。

2．按比赛总成绩从高到低排列竞赛选手的名次，选手奖项执行2010年全国职业院校技能大赛总比赛规程统一规定，总成绩相同者，名次并列。

附录2—附文：工程算量项目竞赛考试大纲

工程算量项目竞赛包括手工算量和软件算量两部分，参赛选手应具备房屋构造与识图、建筑材料与施工工艺、建筑工程计量、装饰装修工程计量、钢筋工程计量等相关知识；具有能熟练依据全国统一工程量清单计价规范和指定图纸进行工程量清单编制和借助于算量软件进行钢筋工程量计算的能力。

一、房屋构造与识图的知识及应用能力

1．了解建筑的分类、分级的依据；建筑模数与定位轴线作用。

2．熟悉一般民用建筑基础、墙、楼地层、楼梯、屋顶、门窗、普通装饰的组成、类型与构造做法。

3．熟悉施工图常用的符号与图例；识读施工图的步骤与要点。

4．掌握一般民用建筑总平面图、建筑总说明、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的内容。

5．掌握一般民用建筑结构总说明、 基础平面图及详图、柱平法施工图、剪力墙平法施工图、梁平法施工图、板配筋平面图、 结构详图的内容和平法制图规则及构造要求。

6．能熟练识读一般民用建筑的建筑施工图和结构施工图，具备较强的空间想象能力。

二、建筑材料与施工工艺的知识及应用能力

1．了解工程常用材料的分类、基本性能及用途；

2．熟悉建筑与装饰工程主要施工工艺与方法；

3．了解工程常用施工机械的分类及适用范围；

4．了解工程施工组织设计的编制内容与方法；

5．了解工程相关标准规范的基本内容。

三、建筑工程计量的知识及应用能力

1．熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录A组成与内容；

2．掌握建筑工程量清单的项目名称设置、项目编码选定、项目特征描述、计量单位确定；

3．熟悉土石方工程，桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程的工程量计算规则；

4．了解木结构工程、金属结构工程、防腐隔热保温工程的工程量计算规则；

5．会熟练运用工程量清单计价规范，按照给定施工图纸，正确进行一般民用建筑工程的项目设置、项目编码、特征描述、工程量计算等，并按要求完成建筑工程的工程量清单编制。

四、装饰装修工程计量的知识及应用能力

1．熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录B组成与内容；

2．熟悉普通装饰装修工程的楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆涂料工程等工程量计算规则；

3．了解裱糊工程、其他工程的工程量计算规则；

4．会熟练应用工程量清单计价规范，按照给定施工图纸，正确进行普通装饰装修工程的项目设置、项目编码、特征描述、工程量计算等，并按要求完成装饰装修工程的工程量清单编制。

五、钢筋算量的知识及应用能力

1．平法G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图），其中：

(1)《03G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构》重点掌握：

1）第一部分 建筑结构施工图平面整体表示方法制图规则

①第1章 总则

②第2章 柱平法施工图制图规则

③第4章 梁平法施工图制图规则

2）第二部分 标准构造详图中的第1~13、22~26条

(2)《03G101-2现浇混凝土板式楼梯》重点掌握：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 板式楼梯平法施工图制图规则

2）第二部分 标准构造详图

（3）《04G101-3筏形基础》重点掌握：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 梁板式筏型基础制图规则

③第3章 平板式筏型基础制图规则

④第4章 筏型基础相关构造制图规则

2）第二部分 标准构造详图

（4）《04G101-4现浇混凝土楼面与屋面板》重点掌握：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 有梁楼盖板制图规则

③第3章 无梁楼盖板制图规则

④第4章 楼板相关构造制图规则

2）第二部分标准构造详图中的1~10、14~20条

（5）《06G101-6独立基础、条形基础、桩基承台》重点掌握：

1）第一部分 制图规则

①第1章 总则

②第2章 独立基础制图规则

③第3章 条形基础制图规则

④第5章 基础连梁与地下框架梁制图规则

2）第二部分 标准构造详图中的第1~22、30~32条

2．熟悉钢筋工程量计算规则与方法。

3．熟悉钢筋算量软件的操作流程与方法。

4．会熟练操作选定的钢筋算量软件进行钢筋工程量计算。

附录2-附表1：工程量计算书

附录2-附表2：分部分项工程量清单

附录2-附表1：：             工程量计算书

工程名称                                                     第    页共    页

| 项目名称 | 计算式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

比赛用时：                                         现场裁判签字：

附录2-附表2：                  分部分项工程量清单

工程名称                                                      第    页共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比赛用时：                                         现场裁判签字：

附录3

“天煌杯”楼宇智能化（安防布线调试）项目竞赛规则

一、竞赛内容

1．对讲门禁系统

（1）系统部件安装

单元门口主机、室内可视对讲分机、非可视对讲分机、通讯转换器、联网器、层间分配器、管理中心机等主要器件的选择、检测，并将上述器件按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

（2）系统接线

完成可视对讲门禁的线路铺设和连接。

（3）系统调试

设置对讲门禁系统的相关参数，完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、IC卡分配与注册、管理中心机设置等，实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁、室内分机主动开锁、刷卡开锁、可视对讲软件信息记录等功能。

2．视频监控系统

（1）系统部件安装

高速球云台摄像机、彩色半球摄像机、枪式摄像机、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机等器件的选择、检测，并将其按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

（2）系统接线

完成视频监控系统的线路铺设和连接。

（3）系统设置和调试

通过系统参数设置，实现监视器的视频监控和画面切换，高速球型云台旋转、聚焦动作控制和报警联动录像。

3．室内安防与周界防范系统

（1）系统部件安装

震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器等器件的选择、检测，并将其按图纸要求安装到对应区域的合理位置。

（2）系统接线

完成室内安防与周界防范系统的线路铺设和连接。

（3）系统编程、调试

通过系统参数设置，实现室内安防和周界防范的报警，并进行报警处理。

4．巡更系统

（1）系统部件安装

按图纸要求安装信息点。

（2）系统调试

通过系统的参数设置，实现巡更系统线路的设置，巡更数据的统计，并生成报表。

二、完成工作任务时间

完成比赛规定的全部工作任务的时间为6小时。

三、竞赛场地及设备说明

1.竞赛场地

楼宇智能化竞赛场地按60～65组设计，面积1200m2。

2.设备说明

竞赛设备使用浙江天煌科技实业有限公司（天煌教仪）研发的THBCAS-2型楼宇智能安防布线实训系统，耗材统一提供。

（1）基本规格

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm （长×宽×高） | 1 | 台 |
| 3 | 钢凳 | Φ300mm×450mm （圆×高） | 1 | 把 |
| 4 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm （长×宽×高） | 1 | 把 |
| 5 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm （长×宽×高） | 300 | 个 |
| 6 | 计算机 | 主流品牌电脑，用户自备，内装操作系统，对讲门禁软件，室内安防软件 | 1 | 台 |

（2）系统配置

| 序号 | 名称 | 配置内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲门禁系统 | 包含彩色可视室外主机、普通壁挂室内分机、管理中心机、联网器、层间分配器、通讯转换模块、管理软件、非接触卡。 |  |
| 2 | 视频监控系统 | 包含高速球摄像机、彩色半球摄像机、红外摄像机、枪机、矩阵主机、硬盘录像机、监视器。 |  |
| 3 | 室内安防与周边防范系统 | 包含震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器、RS232打印机接口模块。 |  |
| 4 | 巡更系统 | 包含巡更巡检器、通讯线、充电器、信息钮。 |  |

四、工具

工具由赛会统一提供，主要包括：

（1）连接电路的工具：螺丝刀、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子等，不能使用电动螺丝刀和气动螺丝刀。

（2）电路和器件检查工具:万用表。

（3）试题作答工具：圆珠笔或签字笔，HB和B型铅笔，橡皮、三角尺。

（4）测量工具：3m卷尺或软尺。

五、参赛须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称；不接受跨校组队报名。

2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

3.参赛选手必须按照大会规定的参赛时间参加检录、进入比赛场地。

4.参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

5.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

6.参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

7.饮水、上厕所均计在比赛时间之内。除正常饮水外，其他一切与竞赛无关的活动均需示意当值裁判，经裁判允许后方可进行。

8.比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间设备发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可延时结束，延时时间以设备故障排除时间为准。

9.选手文明参赛，不允许妨碍其他小组的比赛，不准擅自离开比赛规定区域。

10.比赛结束后，选手不得再进行任何操作。提前完成的比赛的队伍，必须由选手和裁判员在登记簿上签字确认后，选手方可离开赛场进入指定区域。

六、评分标准及名次排列

根据专家裁判委员会制定的评分细则进行评分，排列选手名次以总分数多少来决定，总分数多者名次列前、少者名次列后、相等分数用时少者排名列前。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项裁判委员会递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项裁判委员会收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项裁委会的处理结果的，可向大赛专家技术咨询委员会提出复议申请。

（二）仲裁

1.2010年全国职业院校技能大赛专家技术咨询委员会负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2. 专家技术咨询委员会的裁决为最终裁决，参赛队不得因对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

附录3-附文：

“天煌杯”楼宇智能化（安防布线调试）项目竞赛考试大纲

一、竞赛考试内容的知识要求和能力要求

1.知识要求

知识是指中等职业学校楼宇智能化或其他相关专业所规定的教学内容中的关于楼宇智能化安防布线的相关知识。

对知识的要求，依次为了解、理解和掌握两个层次。

（1）了解：要求对所列知识的含义及其背景有初步的、感性的认识，知道这一知识内容是什么，并能（或会）在有关的问题中识别它。

（2）理解和掌握：要求对所列知识内容有较深刻的理论认识，能够解释、举例或变形、推断，并能利用知识解决有关问题。

2.能力要求

能力是指识图能力、安装调试能力、规范应用能力、现场设计能力。

（1）识图能力：看懂图纸，能够理解设计意图。

（2）安装调试能力：按照图纸正确施工，安装符合规范要求，并能发现设计中存在的错误。

（3）规范应用能力：能按照相关规范要求进行安装施工。

（4）现场设计能力：根据现场的具体情况，确定设备的安装位置和布线路径。

二、考试范围及具体内容

1．对讲门禁系统

（1）识图

（2）对讲门禁系统部件安装

（3）对讲门禁系统接线

（4）对讲门禁系统设置、调试与运行

2．视频监控系统

（1）识图

（2）视频监控系统部件安装

（3）视频监控系统接线

（4）视频监控系统设置、调试与运行

3．室内安防与周界防范系统

（1）识图

（2）室内安防与周界防范系统部件安装

（3）室内安防与周界防范系统接线

（4）室内安防与周界防范系统设置、调试与运行

4．巡更系统

（1）识图

（2）巡更系统部件安装

（3）巡更系统调试与运行

参考规范：

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007